## 1. 도급내역
1. 2025년 10월 소각로 도급비용
* 실 스팀량 기준
일별 | 폐합성수지 소각로 [ton] | [15 empty] | 일별 | 폐합성수지 소각로 [ton]
| 스팀생산량 / 운휴시간 | [13 empty] | 스팀량 합계(ton) | 총 운영비용(원) |  | 스팀생산량 / 운휴시간 | [5 empty] | 스팀량 합계(ton) | 총 운영비용(원)
| 1호기 | [6 empty] | 2호기 | [9 empty] | 1호기 |  |  | 2호기
| 스팀량(톤) | 운영단가(원/톤) | 운영비용(원) | 운휴시간(Hr) | 운휴시간당 고정비(원/시간) | 운영비용(원) | 1호기 소계(원) | 스팀량(톤/일) | 운영단가(원/톤) | 운영비용(원) | 운휴시간(Hr) | 운휴시간당 고정비(원/시간) | 운영비용(원) | 2호기 소계(원) |  |  |  | 스팀량(톤) | 운영단가(원/톤) | 운영비용(원) | 스팀량(톤/일) | 운영단가(원/톤) | 운영비용(원)
1일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 1일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
2일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 2일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
3일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 3일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
4일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 4일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
5일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 5일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
6일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 6일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
7일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 7일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
8일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 8일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
9일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 9일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
10일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 10일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
11일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 11일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
12일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 96000 | 2304000 | 2304000 | 0 | 4176000 | 12일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
13일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 91 | 11700 | 1064700 | 17 | 96000 | 1632000 | 2696700 | 91 | 4568700 | 13일 | 0 | 11700 | 0 | 91 | 11700 | 1064700 | 91 | 1064700
14일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 337 | 11700 | 3942900 | 0 | 96000 | 0 | 3942900 | 337 | 5814900 | 14일 | 0 | 11700 | 0 | 337 | 11700 | 3942900 | 337 | 3942900
15일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 336 | 11700 | 3931200 | 0 | 96000 | 0 | 3931200 | 336 | 5803200 | 15일 | 0 | 11700 | 0 | 375 | 11700 | 4387500 | 375 | 4387500
16일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 299 | 11700 | 3498300 | 0 | 96000 | 0 | 3498300 | 299 | 5370300 | 16일 | 0 | 11700 | 0 | 299 | 11700 | 3498300 | 299 | 3498300
17일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 189 | 11700 | 2211300 | 0 | 96000 | 0 | 2211300 | 189 | 4083300 | 17일 | 0 | 11700 | 0 | 189 | 11700 | 2211300 | 189 | 2211300
18일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 336 | 11700 | 3931200 | 0 | 96000 | 0 | 3931200 | 336 | 5803200 | 18일 | 0 | 11700 | 0 | 368 | 11700 | 4305600 | 368 | 4305600
19일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 182 | 11700 | 2129400 | 0 | 96000 | 0 | 2129400 | 182 | 4001400 | 19일 | 0 | 11700 | 0 | 182 | 11700 | 2129400 | 182 | 2129400
20일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 20일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
21일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 21일 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0
22일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 287 | 11700 | 3357900 | 0 | 96000 | 0 | 3357900 | 287 | 5229900 | 22일 | 0 | 11700 | 0 | 287 | 11700 | 3357900 | 287 | 3357900
23일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 337 | 11700 | 3942900 | 0 | 96000 | 0 | 3942900 | 337 | 5814900 | 23일 | 0 | 11700 | 0 | 337 | 11700 | 3942900 | 337 | 3942900
24일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 336 | 11700 | 3931200 | 0 | 96000 | 0 | 3931200 | 336 | 5803200 | 24일 | 0 | 11700 | 0 | 346 | 11700 | 4048200 | 346 | 4048200
25일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 336 | 11700 | 3931200 | 0 | 96000 | 0 | 3931200 | 336 | 5803200 | 25일 | 0 | 11700 | 0 | 336 | 11700 | 3931200 | 336 | 3931200
26일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 306 | 11700 | 3580200 | 0 | 96000 | 0 | 3580200 | 306 | 5452200 | 26일 | 0 | 11700 | 0 | 306 | 11700 | 3580200 | 306 | 3580200
27일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 295 | 11700 | 3451500 | 0 | 96000 | 0 | 3451500 | 295 | 5323500 | 27일 | 0 | 11700 | 0 | 295 | 11700 | 3451500 | 295 | 3451500
28일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 301 | 11700 | 3521700 | 0 | 96000 | 0 | 3521700 | 301 | 5393700 | 28일 | 0 | 11700 | 0 | 301 | 11700 | 3521700 | 301 | 3521700
29일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 124 | 11700 | 1450800 | 0 | 96000 | 0 | 1450800 | 124 | 3322800 | 29일 | 0 | 11700 | 0 | 124 | 11700 | 1450800 | 124 | 1450800
30일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 336 | 11700 | 3931200 | 0 | 96000 | 0 | 3931200 | 336 | 5803200 | 30일 | 0 | 11700 | 0 | 347 | 11700 | 4059900 | 347 | 4059900
31일 | 0 | 11700 | 0 | 24 | 78000 | 1872000 | 1872000 | 336 | 11700 | 3931200 | 0 | 96000 | 0 | 3931200 | 336 | 5803200 | 31일 | 0 | 11700 | 0 | 351 | 11700 | 4106700 | 351 | 4106700
합 계 | 0 |  | 0 | 744 |  | 58032000 | 58032000 | 4764 |  | 55738800 | 305 |  | 29280000 | 85018800 | 4764 | 143050800 | 합 계 | 0 |  | 0 | 4871 |  | 56990700 | 4871 | 56990700
평 균 | 0 |  | 0 | 24 |  | 1872000 | 1872000 | 153.6774 |  | 1798025.8065 | 9.8387 |  | 944516.129 | 2742541.9355 | 153.6774 | 4614541.9355 | 평 균 | 0 |  | 0 | 157.129 |  | 1838409.6774 | 157.129 | 1838409.6774
[10 empty] | [단위 : 원] | [12 empty] | [단위 : 톤, 원]
[6 empty] | 구 분 | 스팀량(톤/월) | 인건비 | 운영비 | 총 금액 | [9 empty] | 구 분 | 결산기준 | 실 사용량 기준 | 증 감
[6 empty] | 폐합성소각로 | 4764 | 96380000 | 46670800 | 143050800 | [9 empty] | 스팀량 | 4764 | 4871 | -107
[20 empty] | 스팀비용 | 55738800 | 56990700 | -1251900
[22 empty] | 실 운영비 : | 144302700

## 2. 2025년 사업계획대비
2. 소각로 위탁운영비용 사업계획대비 실적 (단위:천원)
1) 폐합성소각로
구 분 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
폐합성소각로 (인건비) | 2025계획 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 1156800
| 2025실적 | 94700 | 96380 | 96380 | 96380 | 96380 | 96380 | 96380 | 96380 | 96380 | 96380 |  |  | 962120
폐합성소각로 (운영비) | 2025계획 | 37204.93 | 55174.11 | 60308.43 | 63156.51 | 57943.95 | 68788.71 | 60714.75 | 68200.23 | 56162 | 66371.79 | 56162 | 71727.39 | 721914.8
| 2025실적 | 50691 | 67391.3 | 79025.5 | 53594.26 | 61663 | 58580.2 | 57922.3 | 63637.31 | 61204 | 46670.8 |  |  | 600379.67
폐합성소각로 (합계) | 2025계획 | 133604.93 | 151574.11 | 156708.43 | 159556.51 | 154343.95 | 165188.71 | 157114.75 | 164600.23 | 152562 | 162771.79 | 152562 | 168127.39 | 1878714.8
| 2025실적 | 145391 | 163771.3 | 175405.5 | 149974.26 | 158043 | 154960.2 | 154302.3 | 160017.31 | 157584 | 143050.8 |  | 0 | 1562499.67
합계 | 달성율(%) | 108.8% | 108% | 111.9% | 93.99% | 102.4% | 93.81% | 98.21% | 97.22% | 103.3% | 87.88% | 0% | 0% | 83.17%
증감 |  | 11786.07 | 12197.19 | 18697.07 | -9582.25 | 3699.05 | -10228.51 | -2812.45 | -4582.92 | 5022 | -19720.99 | -152562 | -168127.39 | -316215.13
구 분 | `25년 10월 | 3월: '25년 누계; 6월: `25년 9월; 7월: 전월 대비; 9월: 비 고
| 계 획 | 실 적 | 증 감 | 계 획 | 실 적 | 증 감 | 실 적 | 증 감 | 증감률(%)
위탁운영비 (백만원) | 162.7718 | 143.0508 | -19.721 | 1878.7148 | 1562.4997 | -316.2151 | 157.584 | -14.5332 | -9.223%
비 고 | 1월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 1/1~6 제지 조단 운휴, |  | 1/21~31 자폐 확보 및 설 명절 운휴
| 2월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 2/7~11 제지 조단 운휴, |  | 2/23~24 절탄기 누수 보수 운휴
| 3월 | 1월: #1 폐합성수지소각로; 3월: 3/13~17 가동
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 에너지회수효율 정기검사 30일 연속가동, 3/31~4/5 제지 조단기간 운휴
| 4월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 4/1~4 제지 조단기간 운휴, 4/17~18, 4/19~22 워터자켓 누수로 인한 CO초과로 운휴, 4/28~30 제지 조단기간 운휴
| 5월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 5/1~6 제지 조단기간 운휴, 5/20~21 유인송풍기 베어링 교체 운휴, 5/27~31 통합인허가 정기검사 대비 설비 운휴
| 6월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 6/1~3, 6/25~30 제지2 운휴로 인한 스팀사용량 감소로 설비 운휴
| 7월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 7/5 CO초과 운휴, 7/14 수관 누수 운휴, 7/22 유인송풍기 진동 점검 운휴
| 8월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 8/2~11 제지2 운휴로 인한 스팀사용량 감소로 설비 운휴
| 9월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 9/6~14 제지2 운휴로 인한 스팀사용량 감소로 설비 운휴 (유인송풍기 베어링 교체-케이앤이 정비사업팀)
| 10월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
|  | #2 폐합성수지소각로 |  | 10/1~13 추석 연휴기간 설비 운휴
| 11월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
#2 폐합성수지소각로
| 12월 | 1월: #1 폐합성수지소각로
#2 폐합성수지소각로

## 3. 2025년(전년)대비 및 절감내역
3. 소각로 위탁운영비용 전년도 실적 및 비교 (단위:천원)
구 분 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
폐합성소각로 (합계) | 2024실적 | 163458.5 | 139889.8 | 132995.5 | 141391.5 | 144176 | 130786 | 130333.6 | 148377.5 | 150361.5 | 143293 | 156543.32 | 142524 | 1724130.22
| 2025실적 | 145391 | 163771.3 | 175405.5 | 149974.26 | 158043 | 154960.2 | 154302.3 | 160017.31 | 157584 | 143050.8 | 0 | 0 | 1562499.67
| 증감 | -18067.5 | 23881.5 | 42410 | 8582.76 | 13867 | 24174.2 | 23968.7 | 11639.81 | 7222.5 | -242.2 | -156543.32 | -142524 | -161630.55
4. 소각로 운영실적 비교 (단위 : 톤)
저압운전기간 실 사용량 실적 기준 ('25.2~)
구 분 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
폐합성소각로 스팀생산량 | 2024실적 | 10384 | 7184 | 7429 | 8752 | 7198 | 8549 | 7222 | 8485 | 8247 | 7210 | 9656 | 7082 | 97398
| 2025실적 | 6656 | 9627 | 12712 | 7678 | 7016 | 6746 | 6946 | 6783 | 7154 | 4871 |  |  | 76189
| 증감 | -3728 | 2443 | 5283 | -1074 | -182 | -1803 | -276 | -1702 | -1093 | -2339 | -9656 | -7082 | -21209

## 4. 2025 계획대비 가동실적
5. 소각로 가동계획대비 실적
2025년 | 스팀생산량 |  |  | 운영단가(위탁) |  |  | 위탁운영비용(천원) |  |  | 스팀생산량 |  |  | 운영단가(위탁) |  |  | 위탁운영비용(천원) |  |  | 폐합성 1호기 |  |  | 폐합성 2호기 |  |  | 스팀생산량 |  |  | 운영단가(위탁) |  |  | 위탁운영비용(천원)
| 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감 | 가동계획(hr) | 가동실적(hr) | 달성율(%) | 가동계획(hr) | 가동실적(hr) | 달성율(%) | 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감 | 계획 | 실적 | 증감
1월 | 7648 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 99424 | 0 | -99424 | 13034 |  | -13034 | 13000 | 11300 | -1700 | 169442 | 0 | -169442 | 600 | 141 | 0.235 | 176.2 | 391 | 221.9% | 7354.9 | 6656 | -698.9 | 18165.4312 | 21843.5998 | 3678.1686 | 133604.93 | 145391 | 11786.07
2월 | 8309 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 108017 | 0 | -108017 | 9511 |  | -9511 | 13000 | 11300 | -1700 | 123643 | 0 | -123643 | 120 | 222 | 185% | 553.4 | 503.6 | 91% | 8984.3 | 9627 | 642.7 | 16870.9983 | 17011.6651 | 140.6668 | 151574.11 | 163771.3 | 12197.19
3월 | 7955 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 103415 | 0 | -103415 | 12492 |  | -12492 | 13000 | 11300 | -1700 | 162396 | 0 | -162396 | 120 | 117 | 97.5% | 606.2 | 686.3 | 113.2% | 9749.9 | 12712 | 2962.1 | 16072.8243 | 13798.4188 | -2274.4055 | 156708.43 | 175405.5 | 18697.07
4월 | 9116 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 118508 | 0 | -118508 | 10210 |  | -10210 | 13000 | 11300 | -1700 | 132730 | 0 | -132730 | 0 | 0 |  | 601.4 | 478 | 79.48% | 8720.3 | 7678 | -1042.3 | 18297.1354 | 19532.9852 | 1235.8497 | 159556.51 | 149974.26 | -9582.25
5월 | 7580 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 98540 | 0 | -98540 | 12547 |  | -12547 | 13000 | 11300 | -1700 | 163111 | 0 | -163111 | 240 | 0 | 0% | 539 | 455.3 | 84.47% | 9735.5 | 7016 | -2719.5 | 15853.7261 | 22526.0832 | 6672.3572 | 154343.95 | 158043 | 3699.05
6월 | 7986 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 103818 | 0 | -103818 | 10239 |  | -10239 | 13000 | 11300 | -1700 | 133107 | 0 | -133107 | 240 | 0 | 0% | 589.4 | 513 | 87.04% | 10466.3 | 6746 | -3720.3 | 15782.9137 | 22970.6789 | 7187.7652 | 165188.71 | 154960.2 | -10228.51
7월 | 7085 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 92105 | 0 | -92105 | 10131 |  | -10131 | 13000 | 11300 | -1700 | 131703 | 0 | -131703 | 120 | 0 | 0% | 611 | 481.4 | 78.79% | 9819.5 | 6946 | -2873.5 | 16000.2801 | 22214.5551 | 6214.2751 | 157114.75 | 154302.3 | -2812.45
8월 | 7219 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 93847 | 0 | -93847 | 11242 |  | -11242 | 13000 | 11300 | -1700 | 146146 | 0 | -146146 | 0 | 0 |  | 618.2 | 499 | 80.72% | 8963.9 | 6783 | -2180.9 | 18362.5687 | 23590.9347 | 5228.3659 | 164600.23 | 160017.31 | -4582.92
9월 | 7156 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 93028 | 0 | -93028 | 10164 |  | -10164 | 13000 | 11300 | -1700 | 132132 | 0 | -132132 | 120 | 0 | 0% | 600 | 529.3 | 88.22% | 9660 | 7154 | -2506 | 15793.1677 | 22027.3973 | 6234.2296 | 152562 | 157584 | 5022
10월 | 7708 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 100204 | 0 | -100204 | 10023 |  | -10023 | 13000 | 11300 | -1700 | 130299 | 0 | -130299 | 0 | 0 |  | 596.6 | 342.5 | 57.41% | 8650.7 | 4871 | -3779.7 | 18816.0253 | 29367.8505 | 10551.8253 | 162771.79 | 143050.8 | -19720.99
11월 | 7542 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 98046 | 0 | -98046 | 11291 |  | -11291 | 13000 | 11300 | -1700 | 146783 | 0 | -146783 | 120 |  | 0% | 600 |  | 0% | 9660 | 0 | -9660 | 15793.1677 |  |  | 152562 | 0 | -152562
12월 | 9000 |  |  | 13000 | 11300 | -1700 | 117000 | 0 | -117000 | 10293 |  | -10293 | 13000 | 11300 | -1700 | 133809 | 0 | -133809 | 120 |  | 0% | 620.6 |  | 0% | 9958.7 | 0 | -9958.7 | 16882.4636 |  |  | 168127.39 | 0 | -168127.39
합계 | 94304 | 0 | 0 | 156000 | 135600 | -20400 | 1225952 | 0 | -1225952 | 131177 | 0 | -131177 | 156000 | 135600 | -20400 | 1705301 | 0 | -1705301 | 1800 | 480 | 26.67% | 6712 | 4879.4 | 72.7% | 111724 | 76189 | -35535 | 202690.7021 | 20508.2055 | -182182.4966 | 1878714.8 | 1562499.67 | -316215.13
평균 | 7858.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13000 | 11300 | -1700 | 102162.6667 | 0 | -102162.6667 | 10931.4167 | #DIV/0! | -10931.4167 | 13000 | 11300 | -1700 | 142108.4167 | 0 | -142108.4167 | 150 | 48 | 34% | 559.3333 | 487.94 | 81.15% | 9310.3333 | 6349.0833 | -2961.25 | 16890.8918 | 20508.2055 | 3617.3137 | 156559.5667 | 130208.3058 | -26351.2608
|  |  | 사용량영향 |  |  | 단가영향

## 5. 폐합성소각로 총 운영비용
6. #1, #2 폐합성소각로 운영내역 및 비용 관리
2025 | 폐기물 실소각량 |  |  | 소각로 가동시간 |  | 소각로 운휴시간 (고정비 지급) |  | 스팀생산량 |  |  | 스팀생산원단위 |  |  | 위탁운영비용
| 1호기 | 2호기 | 합계 | 1호기 | 2호기 | 1호기 | 2호기 | 1호기 | 2호기 | 합계 | 1호기 | 2호기 | 합계 | 위탁계약단가 | 1호기(천원) |  |  | 2호기(천원) |  |  | 차감비 | 비용합계
[15 empty] | 고정비 | 스팀구매비 | 합 계 | 고정비 | 스팀구매비 | 합 계 |  |  |  | 구 분 | 1호기 | 2호기
1월 | 268.16 | 1564.89 | 1833.05 | 141 | 391 | 603 | 353 | 1218 | 5438 | 6656 | 8.6383 | 13.9079 | 22.5462 | 11500 | 39195 | 14007 | 53202 | 29652 | 62537 | 92189 |  | 145391 |  | 고정비 단가 | 65000 | 84000
2월 | 418.16 | 1953.77 | 2371.93 | 222 | 503.6 | 450 | 101 | 2529 | 7098 | 9627 | 11.3919 | 14.0945 | 25.4864 | 11700 | 42939 | 25936.8 | 68875.8 | 13932 | 80963.5 | 94895.5 |  | 163771.3 |  | 변경 후 | 78000 | 96000
3월 | 224.1 | 2519.96 | 2744.06 | 117 | 686.3 | 627 | 24 | 1049 | 11663 | 12712 | 8.9658 | 16.994 | 25.9598 | 11700 | 48906 | 11489.4 | 60395.4 | 2304 | 112706.1 | 115010.1 |  | 175405.5
4월 | 0 | 1772.62 | 1772.62 | 0 | 478 | 720 | 152 | 0 | 7678 | 7678 | 0 | 16.0628 | 16.0628 | 11700 | 56160 | 0 | 56160 | 14592 | 79255.8 | 93847.8 | -33.54 | 149974.26 |  | * 2/20이후 9bar운전, 운영비 결산시 1호기 10톤/시간, 2호기-14톤/시간 일괄 적용 (기준 초과분에 대해서만 적용)
5월 | 0 | 1693.68 | 1693.68 | 0 | 455.3 | 744 | 263 | 0 | 7016 | 7016 | 0 | 15.4096 | 15.4096 | 11700 | 58032 | 0 | 58032 | 25248 | 74763 | 100011 |  | 158043
6월 | 0 | 1903.87 | 1903.87 | 0 | 513 | 720 | 207 | 0 | 6746 | 6746 | 0 | 13.1501 | 13.1501 | 11700 | 56160 | 0 | 56160 | 19872 | 78928.2 | 98800.2 |  | 154960.2
7월 | 0 | 1893.26 | 1893.26 | 0 | 481.4 | 744 | 201 | 0 | 6946 | 6946 | 0 | 14.4287 | 14.4287 | 11700 | 58032 | 0 | 58032 | 19296 | 76974.3 | 96270.3 |  | 154302.3
8월 | 0 | 1841.18 | 1841.18 | 0 | 499 | 744 | 245 | 0 | 6783 | 6783 | 0 | 13.5932 | 13.5932 | 11700 | 58032 | 0 | 58032 | 23520 | 78659.1 | 102179.1 | -193.79 | 160017.31
9월 | 0 | 2077.86 | 2077.86 | 0 | 529.3 | 720 | 190.7 | 0 | 7154 | 7154 | 0 | 13.516 | 13.516 | 11700 | 56160 | 0 | 56160 | 18307.2 | 83116.8 | 101424 |  | 157584
10월 | 0 | 1281.52 | 1281.52 | 0 | 342.5 | 744 | 305 |  | 4871 | 4871 | 0 | 14.2219 | 14.2219 | 11700 | 58032 | 0 | 58032 | 29280 | 55738.8 | 85018.8 |  | 143050.8
11월 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12월 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합 계 | 910.42 | 18502.61 | 19413.03 | 480 | 4879.4 | 6816 | 2041.7 | 4796 | 71393 | 76189 | 28.996 | 145.3788 | 174.3748 | 140200 | 531648 | 51433.2 | 583081.2 | 196003.2 | 783642.6 | 979645.8 | -227.33 | 1562499.67
월평균 | 91.042 | 1850.261 | 1617.7525 | 48 | 487.94 | 681.6 | 204.17 | 532.8889 | 7139.3 | 6349.0833 | 2.4163 | 12.1149 | 14.5312 | 11683.3333 | 44304 | 4286.1 | 48590.1 | 16333.6 | 65303.55 | 81637.15 | -113.665 | 130208.3058
원단위 | 1.8967 | 3.792 | [5 empty] | 9.9917 | 14.6315 | 24.6232 | 2.4163 | 12.1149 | 14.5312 | 20508.2055 | 583959.0519 | 56493.9259 | 640452.9777 | 10593.2731 | 42353.0842 | 52946.3573 |  | 80487.1609
단위 | 톤/hr | 톤/hr | [5 empty] | 톤/hr | 톤/hr | 톤/hr | 톤/hr | 톤/hr | 톤/hr | 원/톤.스팀 | 110852.377 | 10724.1868 | 121576.5638 | 2745.412 | 10976.4627 | 12858.1003 |  | 원/처리량
2025 | 자체 운영비용
| 외부 폐합성수지 수익금(톤, 천원) |  | 폐기물 처리량(톤) | [5 empty] | 폐기물처리비용(천원) |  |  |  | 전력비용(Kw, 천원) |  |  |  |  | 가성소다 (Kg, 천원) |  |  | 기타 운영비용(천원) |  |  |  | 비용합계 | 원단위
| 입고량 | 수익비용 | 바닥재(재활용) | 바닥재(매립) | 바닥재 소계 | 비산재(고형화) | 비산재(매립) | 비산재 소계 | 바닥재 | 비산재 | 기타(내화물 등) | 비용소계 | 1호기사용량 | 2호기사용량 | 사용량합계 | 전력단가 | 비용소계 | 구입량 | 단가 | 구입비용 | 용수사용비 | 폐기물처분부담금 | 기타 | 비용소계 |  | 처리량당 비용 | 스팀톤당 비용
1월 | 642.04 | 29122.99 | 168.97 | 0 | 168.97 | 0 | 35.63 | 35.63 | 8617.47 | 4311.23 | 0 | 12928.7 | 54080 | 184216 | 238296 | 194.06 | 46243.7218 | 7990 | 335 | 2676.65 | 2039.5203 | 0 | 0 | 2039.5203 | 34765.602 | 18965.9868 | 5223.1974
2월 | 803.4 | 40611.01 | 287.16 | 0 | 287.16 | 0 | 44.76 | 44.76 | 14645.16 | 5415.96 | 0 | 20061.12 | 61360 | 170296 | 231656 | 195.36 | 45256.3162 | 0 | 335 | 0 | 1681.081 | 0 | 0 | 1681.081 | 26387.5072 | 11124.9097 | 2740.9896
3월 | 1446.02 | 69756.89 | 262.87 | 0 | 262.87 | 32.81 | 0 | 32.81 | 13406.37 | 6603.6 | 0 | 20009.97 | 65490 | 220032 | 285522 | 167.95 | 47953.4199 | 0 | 335 | 0 | 1732.9327 | 0 | 0 | 1732.9327 | -60.5674 | -22.0722 | -4.7646
4월 | 787.58 | 36299.56 | 336.84 | 0 | 336.84 | 23.49 | 20.53 | 44.02 | 17178.84 | 5302.93 | 0 | 22481.77 | 39520 | 192072 | 231592 | 165.9 | 38421.1128 | 0 | 335 | 0 | 1676.2581 | 0 | 0 | 1676.2581 | 26279.5809 | 14825.2761 | 3422.7118
5월 | 474.75 | 22420.75 | 264.45 | 0 | 264.45 | 44.49 | 0 | 44.49 | 13486.95 | 5338.8 | 0 | 18825.75 | 29432 | 183080 | 212512 | 175.68 | 37334.1082 | 0 | 335 | 0 | 1516.2662 | 0 | 0 | 1516.2662 | 35255.3744 | 20815.8415 | 5024.9963
6월 | 436.59 | 24266.56 | 204.07 | 0 | 204.07 | 20.35 | 0 | 20.35 | 10407.57 | 2442 | 0 | 12849.57 | 38688 | 178280 | 216968 | 192.67 | 41803.2246 | 0 | 335 | 0 | 1918.2405 | 0 | 0 | 1918.2405 | 32304.4751 | 16967.7946 | 4788.6859
7월 | 92.3 | 5132.72 | 118.13 | 0 | 118.13 | 40.52 | 18.18 | 58.7 | 6024.63 | 7062.18 | 0 | 13086.81 | 48880 | 163644 | 212524 | 196.56 | 41773.7174 | 0 | 335 | 0 | 1830.8173 | 0 | 0 | 1830.8173 | 51558.6247 | 27232.7228 | 7422.7793
8월 | 176.44 | 8365.78 | 204.98 | 0 | 204.98 | 21.98 | 0 | 21.98 | 10453.98 | 2637.6 | 0 | 13091.58 | 45760 | 163376 | 209136 | 191.4 | 40028.6304 | 0 | 335 | 0 | 1918.5239 | 0 | 0 | 1918.5239 | 46672.9543 | 25349.4793 | 6880.8719
9월 | 186.48 | 12123.64 | 253.79 | 0 | 253.79 | 0 | 38.86 | 38.86 | 12943.29 | 4663.2 | 0 | 17606.49 | 38480 | 153016 | 191496 | 169.42 | 32443.2523 | 0 | 335 | 0 | 1150.1965 | 0 | 0 | 1150.1965 | 39076.2988 | 18806.0306 | 5462.1609
10월 | 63.02 | 4720.21 | 145.75 | 0 | 145.75 | 0 | 54.83 | 54.83 | 7433.25 | 6579.6 | 0 | 14012.85 | 37440 | 132080 | 169520 | 168.27 | 28525.1304 | 0 | 335 | 0 | 810.3956 | 0 | 0 | 810.3956 | 38628.166 | 30142.4605 | 7930.2332
11월 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12월 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 335 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
합 계 | 5108.62 | 252820.11 | 2247.01 | 0 | 2247.01 | 183.64 | 212.79 | 396.43 | 114597.51 | 50357.1 | 0 | 164954.61 | 459130 | 1740092 | 2199222 | 1817.27 | 399782.6339 |  |  | 2676.65 | 16274.232 | 0 | 0 | 16274.232 | 330868.0159 | 17043.605 | 4342.7268
월평균 | 510.862 | 25282.011 | 224.701 | 0 | 187.2508 | 18.364 | 21.279 | 33.0358 | 11459.751 | 5035.71 | 0 | 13746.2175 | 45913 | 174009.2 | 183268.5 | 181.727 | 33315.2195 |  |  | 223.0542 | 1627.4232 | 0 | 0 | 1356.186 | 27572.3347
원단위 |  | 3318.3282 |  |  | 0.11575 |  |  | 0.020421 |  |  |  | 2165.0712 |  |  |  |  | 5247.2487 |  |  | 35.1317 |  |  |  | 213.6034 | 4342.7268 | 17043.605 | 4342.7268
단위 |  | 원/스팀 |  |  | 톤.Ash/톤.소각 |  |  | 톤.Ash/톤.소각 |  |  |  | 원/스팀 |  |  |  |  | 원/스팀 |  |  | 원/스팀 |  |  |  | 원/스팀 | 원/스팀 | 원/처리량 | 원/스팀
18420.843
[16 empty] | 자체+외부 | 97530.766 | 24850.9324
[17 empty] | 원/처리량 | 원/스팀
7. 소각로 소모품(약품) 사용내역 (위탁운영비 포함 내역)
구분 | 소각로별 부생유 사용량 |  |  |  |  | 청관제 |  |  | 요소수 |  |  | 소 금 |  |  | 분말활성탄 |  |  | 크링커제거제 |  |  | 합 계
| #1폐합성 | #2폐합성 | 사용량소계 | 단가 | 비용 | 구입량 | 단가 | 구입비용 | 구입량 | 단가 | 구입비용 | 구입량 | 단가 | 구입비용 | 구입량 | 단가 | 구입비용 | 구입량 | 단가 | 구입비용 | 사용비용
1월 | 1300 | 1900 | 3200 | 1116 | 3571200 | 0 | 1300 | 0 | 15040 | 295 | 4436800 | 8640 | 140 | 1209600 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 9217600
2월 | 1300 | 4400 | 5700 | 1116 | 6361200 | 3070 | 1300 | 3991000 | 15380 | 295 | 4537100 | 10080 | 140 | 1411200 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 16300500
3월 | 1000 | 1400 | 2400 | 1116 | 2678400 | 0 | 1300 | 0 | 29150 | 295 | 8599250 | 23040 | 140 | 3225600 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 14503250
4월 | 0 | 4500 | 4500 | 1116 | 5022000 | 3010 | 1300 | 3913000 | 15480 | 295 | 4566600 | 10080 | 140 | 1411200 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 14912800
5월 | 0 | 1600 | 1600 | 1116 | 1785600 | 0 | 1300 | 0 | 15500 | 295 | 4572500 | 8640 | 140 | 1209600 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 7567700
6월 | 0 | 1600 | 1600 | 1116 | 1785600 | 0 | 1300 | 0 | 15500 | 295 | 4572500 | 8640 | 140 | 1209600 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 7567700
7월 | 0 | 5600 | 5600 | 1116 | 6249600 | 3040 | 1300 | 3952000 | 13160 | 295 | 3882200 | 8895 | 140 | 1245300 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 15329100
8월 | 0 | 2200 | 2200 | 1116 | 2455200 | 0 | 1300 | 0 | 13080 | 295 | 3858600 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 6313800
9월 | 0 | 1000 | 1000 | 1116 | 1116000 | 0 | 1300 | 0 | 15080 | 295 | 4448600 | 23040 | 140 | 3225600 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 8790200
10월 | 0 | 6500 | 6500 | 1116 | 7254000 | 3040 | 1300 | 3952000 | 15610 | 295 | 4604950 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 15810950
11월 |  |  | 0 | 1116 | 0 |  | 1300 | 0 |  | 295 | 0 |  | 140 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
12월 |  |  | 0 | 1116 | 0 |  | 1300 | 0 |  | 295 | 0 |  | 140 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
합계 | 3600 | 30700 | 34300 | 13392 | 38278800 | 12160 | 15600 | 15808000 | 162980 | 3540 | 48079100 | 101055 | 1680 | 14147700 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 116313600
평균 | 360 | 3070 | 2858.3333 | 1116 | 3189900 | 1216 | 1300 | 1317333.3333 | 16298 | 295 | 4006591.6667 | 10105.5 | 140 | 1178975 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 9692800
Note on V9: '24년 하반기 대기 초과부과금
Note on V13: '25년 상반기 대기 초과배출 부과금
Note on W26: '25년도 처분금 산정지수 : 1.192 =처분량 kg * 10원/kg *1.192

## 6. 25년 사고이력
'25년 폐합성소각로 설비 사고 이력
No. | 일 자 | 사 유 | 조치내역 | 운휴시간(Hr) | 손실금액(백만원) | 비 고
1 | 2025-02-16 | 연료투입용 크레인 슬립링 이탈로 케이블 파손 운휴 | 케이블 및 고정볼트 교체 (전기팀) | 10.8 | 7.3 | -
2 | 3/16~17 | 폐기물 과다 투입으로 CO 및 Nox초과로 운휴 |  | 33.5 | 8.9 | -
3 | 2025-04-17 | CO초과로 운휴 | 1차 보일러 수관 누수처 보수 | 33 | 0 | 제지3호기 정비로 LNG미가동
4 | 4/19~21 | CO초과로 운휴 | 워터자켓 보온재 임시조치 | 59.5 | 25 | -
5 | 2025-07-05 | CO초과로 운휴 | TMS시간 준수 후 재가동 | 11 | 1.4 | -
6 | 7/14~15 | 수관 누수 운휴 | 수관 막음 조치 후 재가동 | 31 | 0 | LNG미가동
7 | 2025-07-22 | 유인송풍기 진동 증가 운휴 | 송풍기 필드밸런싱 후 재가동 | 13 |  | -
8 | 2025-10-17 | 폐기물 투입 호퍼 앵커 노출로 인한 연료 엉킴 | 투입호퍼 막힘 해소 및 앵커 제거 | 15.8 | 9.1
9 | 10/19~22 | 램피더 동작불능 및 내화물 탈락 운휴 | 램피더 프레임 및 내화물 보수 | 63 | 35.8 | -
10 | 2025-10-29 | 유인송풍기 진동 증가 운휴 | 임펠러 및 덕트 소제 | 15 | 0 | 제지3호기 정비로 LNG미가동
발생횟수 | 6 | 합 계 (Hr) |  | 285.6 | 87.5
|  | 합 계 (Day) |  | 11.9
2. '25년 폐합성소각로 정기 정비 이력
No. | 일 자 | 사 유 | 조치내역 | 운휴시간(Hr) | 비 고
정비횟수 | 0 | 합 계 (Hr) |  | 0
|  | 합 계 (Day) |  | 0
[5 empty] | 총 운휴시간 | 285.6
[5 empty] | 총 운휴일수 | 11.9
.