## 1
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김문한 |  | 임종민
2026-07-01
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 70549 |  |  | 170800 | [5 empty] | 금 일 | 475.7 |  |  | 277.8 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  | 14914 |  | 0 |  | 3339 | [5 empty] | 비산재 |  | 54.12
청관제 |  | 590 |  | 0 |  | 90
활성탄 |  | 600 |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 24.1
가성소다 |  | 1299 |  | 0 |  | 33
소석회 |  | 2350 |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  | 1850 |  | 0 |  | 200
경 유 |  | 5340 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 1
SRF |  | 110000 |  | 70150
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN |  |  | 3671568 |  |  | 3714008 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 432.2
ASH 저장조 |  |  | 32764.1 |  |  | 32826.1 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 56.4
BAG FILTER |  |  | 24300 |  |  | 24340 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 477.8
SCRUBBER |  |  | 1339000 |  |  | 1346000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 500.3
활성탄 공급 |  |  | 4938 |  |  | 5045 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 |  |  | 66180 |  |  | 66190 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 61.6
요소수 공급 |  |  | 53220 |  |  | 53250 | [5 empty] | 계 |  |  |  |  | 0
F.D |  |  | 6202095 |  |  | 6216379
활성탄 BAG |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
소석회 BAG |  |  | 0 |  |  | 0

## 2
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김문한 |  | 임종민
2026-07-02
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 63525 |  |  | 178400 | [5 empty] | 금 일 | 481.2 |  |  | 327.4 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 3812 | [5 empty] | 비산재 |  | 55.53
청관제 |  |  |  | 0 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 31
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 3 |  | 2
SRF |  |  |  | 66230
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3735314 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 429.1
ASH 저장조 | [5 empty] | 32858.2 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 55.3
BAG FILTER | [5 empty] | 24360 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 499.6
SCRUBBER | [5 empty] | 1349000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 514.9
활성탄 공급 | [5 empty] | 5099 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66190 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 59.7
요소수 공급 | [5 empty] | 53260 | [5 empty] | 계 |  |  |  |  | 0
F.D | [5 empty] | 6223530
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.6
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 3
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김동욱 |  | 임종민
2026-07-03
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 63380 |  |  | 157600 | [5 empty] | 금 일 | 478 |  |  | 390.8 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 15450 |  | 3638 | [5 empty] | 비산재 |  | 58.74
청관제 |  |  |  | 710 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 24
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 2
SRF |  |  |  | 64150
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3756081 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 427.2
ASH 저장조 | [5 empty] | 32889.9 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 56.1
BAG FILTER | [5 empty] | 24370 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 429.7
SCRUBBER | [5 empty] | 1352000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 481.3
활성탄 공급 | [5 empty] | 5151 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66190 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 65.1
요소수 공급 | [5 empty] | 53270 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6230623
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.6
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 4
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김동욱 |  | 임종민
2026-07-04
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 59627 |  |  | 159400 | [5 empty] | 금 일 | 477.1 |  |  | 388.4 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4682 | [5 empty] | 비산재 |  | 26.29
청관제 |  |  |  | 0 |  | 80
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 22.74
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 35
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 62100
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3777062 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 428.1
ASH 저장조 | [5 empty] | 32922.4 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 57.3
BAG FILTER | [5 empty] | 24390 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 430.3
SCRUBBER | [5 empty] | 1356000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 480.1
활성탄 공급 | [5 empty] | 5204 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66200 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 60.8
요소수 공급 | [5 empty] | 53280 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6237766
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.6
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 5
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 김동욱 |  | 임종민
2026-07-05
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 65675 |  |  | 158700 | [5 empty] | 금 일 | 474 |  |  | 344 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 3767 | [5 empty] | 비산재 |  | 0
청관제 |  |  |  | 0 |  | 110
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 29
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 1440 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 3 |  | 2
SRF |  |  |  | 45930
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3798128 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 424.3
ASH 저장조 | [5 empty] | 32955.5 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 55
BAG FILTER | [5 empty] | 24410 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 454.9
SCRUBBER | [5 empty] | 1359000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 491
활성탄 공급 | [5 empty] | 5257 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66200 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 61.2
요소수 공급 | [5 empty] | 53290 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6244869
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.6
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 6
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 김동욱 |  | 권정민
2026-07-06
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 73379 |  |  | 163900 | [5 empty] | 금 일 | 488.7 |  |  | 354.5 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4082 | [5 empty] | 비산재 |  | 25.95
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 2000 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 24
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 2
SRF |  |  |  | 70810
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3819302 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 426.3
ASH 저장조 | [5 empty] | 32988.4 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 57.3
BAG FILTER | [5 empty] | 24430 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 541.2
SCRUBBER | [5 empty] | 1362000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 531.5
활성탄 공급 | [5 empty] | 5310 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66200 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 61.6
요소수 공급 | [5 empty] | 53310 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6252030
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0
Note on E14: 신규소각로 재고 입고

## 7
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 김동욱 |  | 권정민
2026-07-07
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 78842 |  |  | 117000 | [5 empty] | 금 일 | 455 |  |  | 259.2 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 16020 |  | 3356 | [5 empty] | 비산재 |  | 55.97
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 24.8
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 33
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 1
SRF |  |  |  | 66070 |  | 78842
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3840163 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 421.4
ASH 저장조 | [5 empty] | 33021.8 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 61.2
BAG FILTER | [5 empty] | 24450 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 574.8
SCRUBBER | [5 empty] | 1365000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 527.8
활성탄 공급 | [5 empty] | 5362 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66210 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 69.9
요소수 공급 | [5 empty] | 53320 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6259077
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 8
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 임종민 권정민 |  | 권정민
2026-07-08
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 81006 |  |  | 106400 | [5 empty] | 금 일 | 468.2 |  |  | 253.9 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4727 | [5 empty] | 비산재 |  | 55.74
청관제 |  |  |  | 0 |  | 80
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 29
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 2
SRF |  |  |  | 71350
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3861765 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 414.6
ASH 저장조 | [5 empty] | 33055.3 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 55.2
BAG FILTER | [5 empty] | 24470 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 532.6
SCRUBBER | [5 empty] | 1369000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 506.4
활성탄 공급 | [5 empty] | 5418 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66210 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 59.7
요소수 공급 | [5 empty] | 53330 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6266307
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 9
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 임종민,권정민 |  | 권정민
2026-07-09
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 78799 |  |  | 152000 | [5 empty] | 금 일 | 497 |  |  | 388.7 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 3518 | [5 empty] | 비산재 |  | 30.99
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 26
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 1
SRF |  |  |  | 70800
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3883602 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 473.9
ASH 저장조 | [5 empty] | 33087.1 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 55.4
BAG FILTER | [5 empty] | 24490 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 514.9
SCRUBBER | [5 empty] | 1372000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 508.5
활성탄 공급 | [5 empty] | 5471 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66210 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 62
요소수 공급 | [5 empty] | 53340 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6273899
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 10
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김동욱 |  | 임종민 |  | 권정민
2026-07-10
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 80936 |  |  | 138500 | [5 empty] | 금 일 | 507.6 |  |  | 319.8 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 11400 |  | 3494 | [5 empty] | 비산재 |  | 26.21
청관제 |  |  |  | 0 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 31
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 65350
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3905553 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 562
ASH 저장조 | [5 empty] | 33117.7 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 62.9
BAG FILTER | [5 empty] | 24510 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 488.1
SCRUBBER | [5 empty] | 1375000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 513.3
활성탄 공급 | [5 empty] | 5522 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66220 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 70.3
요소수 공급 | [5 empty] | 53350 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6281769
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 11
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김동욱 |  | 임종민 |  | 김문한
2026-07-11
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 73131 |  |  | 127700 | [5 empty] | 금 일 | 495.7 |  |  | 384.2 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4136 | [5 empty] | 비산재 |  | 56.34
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 22.1
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 24
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 3 |  | 2
SRF |  |  |  | 98650
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3926872 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 558.8
ASH 저장조 | [5 empty] | 33147.1 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 56.5
BAG FILTER | [5 empty] | 24530 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 468.7
SCRUBBER | [5 empty] | 1378000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 500
활성탄 공급 | [5 empty] | 5571 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66220 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 64.8
요소수 공급 | [5 empty] | 53370 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6289325
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7 |  |  | 0
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 12
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김동욱 |  | 임종민 |  | 김문한
2026-07-12
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 72830 |  |  | 142900 | [5 empty] | 금 일 | 491.5 |  |  | 365.7 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 3591 | [5 empty] | 비산재 |  | 0
청관제 |  |  |  | 0 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 22
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 1440 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 2
SRF |  |  |  | 68680
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3949272 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 561.3
ASH 저장조 | [5 empty] | 33176.5 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 60.8
BAG FILTER | [5 empty] | 24550 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 521.6
SCRUBBER | [5 empty] | 1381000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 516.5
활성탄 공급 | [5 empty] | 5620 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66220 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 68.9
요소수 공급 | [5 empty] | 53380 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6297139
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 13
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김동욱 |  | 김동욱,김문한 |  | 김문한
2026-07-13
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 76475 |  |  | 137100 | [5 empty] | 금 일 | 487.2 |  |  | 338.4 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 11350 |  | 3941 | [5 empty] | 비산재 |  | 26.67
청관제 |  |  |  | 910 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 31
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 74790
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3971350 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 561.3
ASH 저장조 | [5 empty] | 33206.6 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 60.6
BAG FILTER | [5 empty] | 24570 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 525.1
SCRUBBER | [5 empty] | 1384000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 577.6
활성탄 공급 | [5 empty] | 5669 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66220 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 75.6
요소수 공급 | [5 empty] | 53390 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6304835
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 14
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 권정민,김문한 |  | 김문한
2026-07-14
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 69312 |  |  | 148900 | [5 empty] | 금 일 | 487.8 |  |  | 86.6 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4270 | [5 empty] | 비산재 |  | 59.94
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 24.69
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 24
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 67100
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 3993645 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 559.9
ASH 저장조 | [5 empty] | 33239.9 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 61.1
BAG FILTER | [5 empty] | 24590 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 472.2
SCRUBBER | [5 empty] | 1387000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 482.6
활성탄 공급 | [5 empty] | 5719 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66230 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 69
요소수 공급 | [5 empty] | 53400 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6312416
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 15
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 임종민,김문한 |  | 김문한
2026-07-15
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 61510 |  |  | 171100 | [5 empty] | 금 일 | 495.2 |  |  | 124.8 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4082 | [5 empty] | 비산재 |  | 54.94
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 40
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 94630
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4016997 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 559.3
ASH 저장조 | [5 empty] | 33273.7 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 55.6
BAG FILTER | [5 empty] | 24610 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 480.7
SCRUBBER | [5 empty] | 1390000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 490.9
활성탄 공급 | [5 empty] | 5772 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66230 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 66.6
요소수 공급 | [5 empty] | 53410 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6320513
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 16
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 권정민 |  | 김동욱
2026-07-16
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 67599 |  |  | 145400 | [5 empty] | 금 일 | 495.5 |  |  | 405.4 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 12190 |  | 4223 | [5 empty] | 비산재 |  | 29.21
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 31
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 0 |  | 2
SRF |  |  |  | 48570
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4039538 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 561.4
ASH 저장조 | [5 empty] | 33307.8 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 66.8
BAG FILTER | [5 empty] | 24630 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 485.3
SCRUBBER | [5 empty] | 1393000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 508.4
활성탄 공급 | [5 empty] | 5823 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66230 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 75.2
요소수 공급 | [5 empty] | 53430 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6328164
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 17
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 권정민 |  | 김동욱
2026-07-17
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 77111 |  |  | 135800 | [5 empty] | 금 일 | 514.7 |  |  | 389.5 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4670 | [5 empty] | 비산재 |  | 55.46
청관제 |  |  |  | 0 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 31
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 62710
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4062078 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 565.1
ASH 저장조 | [5 empty] | 33342.6 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 52.8
BAG FILTER | [5 empty] | 24650 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 504.6
SCRUBBER | [5 empty] | 1396000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 519.1
활성탄 공급 | [5 empty] | 5875 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66230 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 67.2
요소수 공급 | [5 empty] | 53440 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6336003
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 18
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 김문한 |  | 김동욱
2026-07-18
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 68297 |  |  | 150300 | [5 empty] | 금 일 | 491.5 |  |  | 295 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4036 | [5 empty] | 비산재 |  | 0
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 20.82
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 40
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 89060
규 사 | [9 empty] | 0 | 0
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4084502 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 554.1
ASH 저장조 | [5 empty] | 33377.2 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 60.8
BAG FILTER | [5 empty] | 24670 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 453.8
SCRUBBER | [5 empty] | 1399000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 490.4
활성탄 공급 | [5 empty] | 5927 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66240 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 70.1
요소수 공급 | [5 empty] | 53450 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6343653
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 19
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 임종민 |  | 김문한 |  | 김동욱
2026-07-19
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 84977 |  |  | 151500 | [5 empty] | 금 일 | 506.5 |  |  | 232 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4036 | [5 empty] | 비산재 |  | 0
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 24
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 65600
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4106818 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 556.5
ASH 저장조 | [5 empty] | 33410.8 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 61.3
BAG FILTER | [5 empty] | 24690 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 540.8
SCRUBBER | [5 empty] | 1402000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 530.6
활성탄 공급 | [5 empty] | 5979 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66240 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 76.1
요소수 공급 | [5 empty] | 53460 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6351339
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 20
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김문한 |  | 김동욱
2026-07-20
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 90268 |  |  | 121700 | [5 empty] | 금 일 | 506.3 |  |  | 260.3 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 16950 |  | 3980 | [5 empty] | 비산재 |  | 57.42
청관제 |  |  |  | 0 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 23.82
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 33
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 1440 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 97000
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4128530 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 556.6
ASH 저장조 | [5 empty] | 33445.6 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 63
BAG FILTER | [5 empty] | 24720 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 527
SCRUBBER | [5 empty] | 1405000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 525.7
활성탄 공급 | [5 empty] | 6031 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66240 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 70.8
요소수 공급 | [5 empty] | 53470 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6359003
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 21
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김문한 |  | 임종민
2026-07-21
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 81962 |  |  | 103500 | [5 empty] | 금 일 | 483.3 |  |  | 29.7 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4245 | [5 empty] | 비산재 |  | 57.48
청관제 |  |  |  | 0 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 0
SRF |  |  |  | 84770
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4150113 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 536.9
ASH 저장조 | [5 empty] | 33479.2 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 60.4
BAG FILTER | [5 empty] | 24740 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 529.7
SCRUBBER | [5 empty] | 1408000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 498.1
활성탄 공급 | [5 empty] | 6083 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66250 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 71.5
요소수 공급 | [5 empty] | 53490 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6366620
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 22
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김문한 |  | 임종민
2026-07-22
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 90783 |  |  | 100400 | [5 empty] | 금 일 | 469.2 |  |  | 55.3 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4418 | [5 empty] | 비산재 |  | 0
청관제 |  |  |  | 800 |  | 100
활성탄 |  |  |  | 2000 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 1
SRF |  |  |  | 91250
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4171446 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 519.1
ASH 저장조 | [5 empty] | 33513.7 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 67.6
BAG FILTER | [5 empty] | 24760 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 528.4
SCRUBBER | [5 empty] | 1411000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 490.5
활성탄 공급 | [5 empty] | 6135 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66250 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 75.7
요소수 공급 | [5 empty] | 53500 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6374188
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 23
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김동욱 |  | 임종민
2026-07-23
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 72610 |  |  | 188100 | [5 empty] | 금 일 | 514.6 |  |  | 418.2 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4306 | [5 empty] | 비산재 |  | 58.12
청관제 |  |  |  | 0 |  | 70
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 20
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 96960
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4193153 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 536.5
ASH 저장조 | [5 empty] | 33545.2 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 67.8
BAG FILTER | [5 empty] | 24780 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 556.5
SCRUBBER | [5 empty] | 1415000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 527.8
활성탄 공급 | [5 empty] | 6187 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66250 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 79.9
요소수 공급 | [5 empty] | 53510 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6381626
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 24
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 권정민 |  | 김동욱 |  | 임종민
2026-07-24
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 74316 |  |  | 143600 | [5 empty] | 금 일 | 490.1 |  |  | 422.8 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 14830 |  | 4291 | [5 empty] | 비산재 |  | 25.22
청관제 |  |  |  | 0 |  | 60
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 21.08
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 65600
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4214895 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 548.8
ASH 저장조 | [5 empty] | 33576 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 70.4
BAG FILTER | [5 empty] | 24800 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 573.5
SCRUBBER | [5 empty] | 1418000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 539.9
활성탄 공급 | [5 empty] | 6239 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66250 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 79.9
요소수 공급 | [5 empty] | 53520 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6389098
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.7
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 25
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 김동욱 |  | 임종민
2026-07-25
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 64897 |  |  | 155000 | [5 empty] | 금 일 | 494.9 |  |  | 422.2 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4933 | [5 empty] | 비산재 |  | 29.28
청관제 |  |  |  | 0 |  | 60
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 88810
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4236944 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 556.6
ASH 저장조 | [5 empty] | 33607.3 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 66
BAG FILTER | [5 empty] | 24820 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 613.8
SCRUBBER | [5 empty] | 1422000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 523.2
활성탄 공급 | [5 empty] | 6289 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66260 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 76.4
요소수 공급 | [5 empty] | 53540 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6396564
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 26
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 김동욱 |  | 권정민
2026-07-26
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 71161 |  |  | 146000 | [5 empty] | 금 일 | 484.2 |  |  | 409.2 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4227 | [5 empty] | 비산재 |  | 0
청관제 |  |  |  | 0 |  | 60
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 1440 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 64810
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4259150 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 560.8
ASH 저장조 | [5 empty] | 33639.2 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 61.6
BAG FILTER | [5 empty] | 24840 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 602.9
SCRUBBER | [5 empty] | 1425000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 523.4
활성탄 공급 | [5 empty] | 6339 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66260 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 74.6
요소수 공급 | [5 empty] | 53550 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6404199
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 27
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 김동욱 |  | 권정민
2026-07-27
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 78087 |  |  | 136100 | [5 empty] | 금 일 | 490.6 |  |  | 396.3 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 14100 |  | 4433 | [5 empty] | 비산재 |  | 57.92
청관제 |  |  |  | 0 |  | 60
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 1440 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 1
SRF |  |  |  | 72610
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4281867 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 561.5
ASH 저장조 | [5 empty] | 33672.5 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 66.7
BAG FILTER | [5 empty] | 24860 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 556.3
SCRUBBER | [5 empty] | 1429000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 523.9
활성탄 공급 | [5 empty] | 6391 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66260 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 74.3
요소수 공급 | [5 empty] | 53560 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6411972
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG

## 28
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 임종민 |  | 권정민
2026-07-28
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 73304 |  |  | 133100 | [5 empty] | 금 일 | 475.5 |  |  | 32.8 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4206 | [5 empty] | 비산재 |  | 57.45
청관제 |  |  |  | 0 |  | 60
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 350 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 86990
규 사 | [7 empty] | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4304153 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 554.7
ASH 저장조 | [5 empty] | 33704.3 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 69.7
BAG FILTER | [5 empty] | 24870 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 617.1
SCRUBBER | [5 empty] | 1433000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 511.7
활성탄 공급 | [5 empty] | 6440 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66260 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 82
요소수 공급 | [5 empty] | 53570 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6419418
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 29
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김문한 |  | 임종민 |  | 권정민
2026-07-29
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 74612 |  |  | 123300 | [5 empty] | 금 일 | 467.4 |  |  | 53.9 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 4870 |  | 3776 | [5 empty] | 비산재 |  | 57.25
청관제 |  |  |  | 390 |  | 50
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 25.78
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 2 |  | 2
SRF |  |  |  | 44760
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4327173 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 540.1
ASH 저장조 | [5 empty] | 33736.5 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 65
BAG FILTER | [5 empty] | 24900 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 589
SCRUBBER | [5 empty] | 1436000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 524.8
활성탄 공급 | [5 empty] | 6490 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66260 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 75.3
요소수 공급 | [5 empty] | 53590 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6427071
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 30
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김동욱 |  | 김동욱,권정민 |  | 권정민
2026-07-30
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 66673 |  |  | 173800 | [5 empty] | 금 일 | 498.3 |  |  | 342.5 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 0 |  | 4682 | [5 empty] | 비산재 |  | 30.19
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 2
SRF |  |  |  | 90300
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4349267 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 543.4
ASH 저장조 | [5 empty] | 33766.3 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 65.6
BAG FILTER | [5 empty] | 24910 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 589.1
SCRUBBER | [5 empty] | 1440000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 539.7
활성탄 공급 | [5 empty] | 6541 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66260 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 77.5
요소수 공급 | [5 empty] | 53600 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6434557
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 31
근 무 자 | 오 전 |  | 오 후 |  | 야 간 |  | 유동상소각로 운전일지 | [7 empty] | 결 재 | 반장 |  | 대리 |  | 팀장
| 김동욱 |  | 김동욱,김문한 |  | 김문한
2026-07-31
1. 소각현황(KG) | [11 empty] | 2. BOILER 운전현황(TON, HR)
구 분 |  |  | SRF소각량 |  |  | SLUDGE 소각량 |  |  | 합 계 |  |  | 구 분 | 스팀 생산량 |  |  | 스팀 송기량 |  |  | 가동시간
금 일 |  |  | 56104 |  |  | 188400 | [5 empty] | 금 일 | 494.7 |  |  | 286.4 |  |  | 24
누 계 | [11 empty] | 누 계
3. 약품 사용현황 (KG) | [11 empty] | 4. 소각재 발생량 (TON, 대)
품 명 |  | 전일 재고량 |  | 입고량 |  | 사용량 |  | 재고량 |  | 입고량 누계 | 사용량 누계 | 구 분 |  | 반출량 |  |  |  | 누계
탄산암모늄 |  |  |  | 13800 |  | 4015 | [5 empty] | 비산재 |  | 27.32
청관제 |  |  |  | 0 |  | 90
활성탄 |  |  |  | 0 |  | 120 | [5 empty] | 바닥재 |  | 0
가성소다 |  |  |  | 0 |  | 0
소석회 |  |  |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | 구분 |  | 주간 |  | 야간 |  | 합계 |  | 누계
소 금 |  |  |  | 0 |  | 200
경 유 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 불연물 |  | 1 |  | 1
SRF |  |  |  | 48050
규 사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
5. 전력 사용량 (KWH) | [11 empty] | 6. 유틸리티 사용현황 (㎥)
구 분 |  |  | 전일지침 |  |  | 금일지침 |  |  | 사용량 |  | 누 계 | 구 분 |  | 전일 사용량 |  |  | 금일 사용량 |  |  | 누 계
MAIN | [5 empty] | 4371516 | [5 empty] | 재이용수 |  |  |  |  | 555
ASH 저장조 | [5 empty] | 33795.8 | [5 empty] | 복류수 |  |  |  |  | 61.3
BAG FILTER | [5 empty] | 24930 | [5 empty] | 응축수 |  |  |  |  | 543.2
SCRUBBER | [5 empty] | 1444000 | [5 empty] | 보일러 급수 |  |  |  |  | 531.3
활성탄 공급 | [5 empty] | 6591 | [5 empty] | 폐 수 |  |  |  |  | 0
소석회 공급 | [5 empty] | 66270 | [5 empty] | 연 수 |  |  |  |  | 75.2
요소수 공급 | [5 empty] | 53610 | [5 empty] | 계
F.D | [5 empty] | 6442077
활성탄 BAG | [5 empty] | 1.8
소석회 BAG | [5 empty] | 0

## 요약(약품)
유동상 소각로 운전일지 (7월)
구분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 합계 | 평균
탄산암모늄 (KG) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
청관재 (KG) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
활성탄 (KG) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
가성소다 (KG) | 반입
| 사용 | 21: 29; 22: 29
| 재고 | [31 empty] | 0
소석회 (KG) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
소금(KG) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
경유(L) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
규사(KG) | 반입
| 사용 | 1: 사용량 측정불가 | - | -
| 입고누계 | [31 empty] | 0
SRF(KG) | 반입
사용
| 재고 | [31 empty] | 0
`
Note on H10: pc: 신설 소각로 입고(김정호)

## 요약(그외)
유동상 소각로 운전일지 (7월)
구분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 합계 | 평균
가동시간
소각량 | SRF
| 미계근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계
Sludge
| 혼합연료 | 273.3 | 283.6 | 243.2 | 237.5 | 270.5 | 279.8 | 218.4 | 228.9 | 312.6 | 274.9 | 232.1 | 242.4 | 229.7 | 250.9 | 278.6 | 268.9 | 306.4 | 301 | 308.8 | 289.7 | 253.6 | 253.8 | 347.4 | 283.3 | 271.9 | 282.6 | 265.9 | 235.1 | 223.4 | 299.5 | 303.8
| 자동호퍼 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 | 28 | 51 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 17 | 36 | 13 | 7 | 24 | 28 | 44 | 57 | 53 | 14 | 4
스팀량 | FIT-301
FIT-304
소각재 | 비산재(반출) | 28: 0
바닥재(발생)
바닥재(반출)
유틸리티 | 재이용수
복류수
응축수
보일러급수
연수
폐수
전력량 | Main
Ash 밴트필터
백필터
스크러버
활성탄공급
소석회공급
요소수
TMS OVER | NOX OVER | 3: 54.49; 5: 50.03 51.24; 16: 47.79; 18: 48.44; 19: 47.85; 25: 48.45; 29: 47.46

## 함수율
날짜 | 근무 | 1번 탈수기 |  | 2번 탈수기 |  | 3번 탈수기 |  | 4번 탈수기 |  | 5번 탈수기 |  | 근무 평균 | 일 평균
|  | 취득시간 | 함수율 | 취득시간 | 함수율 | 취득시간 | 함수율 | 취득시간 | 함수율 | 취득시간 | 함수율
2026-07-01 | 오전 | 7:30 | 61.61% | 8:30 | 60.49% |  |  | 9:30 | 57.64% | 10:30 | 64.62%
| 오후 | 15:00 | 59.33% | 15:40 | 61.55% |  |  | 16:20 | 53.31% | 17:30 | 64.95%
| 야간 | 23:30 | 51.52% | 0:20 | 62.44% |  |  | 1:30 | 54.88% | 2:20 | 64.78%
2026-07-02 | 오전 | 7:30 | 57.92% | 8:30 | 60.55% |  |  | 9:30 | 52.5% | 10:30 | 63.09%
| 오후 | 15:20 | 52.81% | 16:10 | 57.83% |  |  | 17:20 | 54.02% | 18:00 | 72.75%
| 야간 | 23:30 | 67.52% | 0:20 | 62.48% |  |  | 1:20 | 61.58% | 2:40 | 66.88%
2026-07-03 | 오전 | 7:30 | 65.59% | 8:30 | 60.53% |  |  | 9:30 | 53.43% | 10:30 | 67.48%
| 오후 | 15:30 | 55.14% | 16:30 | 56.47% | 17:50 | 68.66% | 18:50 | 52.71% | 20:00 | 62.38%
| 야간 | 23:30 | 57.85% | 0:20 | 60.84% | 1:40 | 67.52% | 2:30 | 51.84% | 3:30 | 63.48%
2026-07-04 | 오전 | 7:30 | 61.63% | 8:30 | 55.71% | 9:30 | 67.22% | 10:30 | 52.41% | 11:30 | 62.76%
| 오후 | 15:20 | 56.77% | 16:20 | 54.08% | 17:30 | 64.72% | 18:30 | 52.11% | 19:50 | 62.68%
| 야간 | 23.:20 | 59.87% | 0:30 | 59.99% | 1:20 | 64.52% | 2:40 | 51.58% | 3:20 | 64.38%
2026-07-05 | 오전 | 7:40 | 63.12% | 8:10 | 61.87% | 9:00 | 66.87% | 9:40 | 57.6% | 10:10 | 67.02%
| 오후 | 15:30 | 61.92% | 16:30 | 57.02% | 17:30 | 67.72% | 18:50 | 52.44% | 19:40 | 64.54%
| 야간 | 23:30 | 67.85% | 0:20 | 62.06% | 1:30 | 66.79% | 2:20 | 57.99% | 3:40 | 64.42%
2026-07-06 | 오전 | 7:20 | 64.08% | 8:00 | 58.55% | 8:30 | 66.13% | 9:20 | 53.5% | 10:00 | 62.75%
| 오후 | 15:00 | 64.96% | 15:50 | 66.65% | 16:20 | 59.55% | 17:10 | 55.47% | 18:00 | 63.84%
| 야간 | 23:00 | 62.88% | 0:00 | 61.17% | 1:00 | 61.45% | 2:00 | 63.71% | 3:00 | 64.55%
2026-07-07 | 오전 | 7:40 | 58.79% | 8:20 | 56.95% | 9:00 | 64.06% | 9:30 | 53.75% | 10:20 | 63.04%
| 오후 | 15:10 | 69.46% | 16:10 | 68.95% | 17:30 | 68.57% | 18:30 | 60.79% | 17:20 | 67.42%
| 야간 |  |  |  |  | 23:00 | 68.11% |  |  | 0:00 | 69.09%
2026-07-08 | 오전 |  |  |  |  | 7:20 | 69.62% |  |  | 8:10 | 70.23%
| 오후 |  |  |  |  | 15:30 | 68.9% |  |  | 17:20 | 67.98%
| 야간 |  |  |  |  | 23:00 | 71.28% |  |  | 0:00 | 71.27%
2026-07-09 | 오전 |  |  |  |  | 8:30 | 68% |  |  | 9:10 | 67.92%
| 오후 | 15:10 | 68.91% | 16:10 | 58.81% | 17:30 | 67.78% | 18:30 | 56.14% | 19:30 | 69.1%
| 야간 | 23:00 | 60.36% | 0:00 | 51.29% | 1:00 | 62.34% | 2:00 | 54.62% | 3:00 | 68.81%
2026-07-10 | 오전 | 7:10 | 54.82% | 8:00 | 54.93% | 9:00 | 61.88% | 10:30 | 50.27% | 11:30 | 64.22%
오후
| 야간 | 23:20 | 56.92% | 23:40 | 55.88% | 0:00 | 62.32% | 0:20 | 53.22% | 0:40 | 65.07%
2026-07-11 | 오전 | 7:20 | 55.17% | 8:30 | 54.72% | 9:10 | 62.78% | 10:00 | 52.56% | 11:30 | 62.97%
오후
| 야간 | 23:10 | 62.61% | 1:00 | 61.93% | 2:20 | 64.22% | 4:00 | 58.94% | 5:30 | 70.59%
2026-07-12 | 오전 | 7:20 | 62.8% | 8:30 | 59.92% | 9:10 | 65.58% | 10:00 | 59.2% | 11:30 | 66.51%
오후
| 야간 | 23:10 | 61.83% | 1:00 | 54.65% | 1:40 | 66.99% | 2:20 | 54.26% | 3:10 | 63.44%
2026-07-13 | 오전 | 7:20 | 53.37% | 8:20 | 57.21% | 9:20 | 65% | 10:20 | 52.8% | 11:20 | 72.4%
| 오후 | 15:00 | 54.16% | 16:00 | 58.23% | 17:00 | 65.76% | 18:00 | 53.23% | 19:00 | 71.44%
| 야간 | 23:00 | 57.42% | 0:20 | 56.84% | 1:10 | 68.12% | 2:40 | 54.04% | 4:00 | 66.89%
2026-07-14 | 오전 | 7:20 | 53.92% | 8:20 | 54.23% | 9:20 | 65% | 10:20 | 47.93% | 11:20 | 60.8%
| 오후 | 15:00 | 54.12% | 16:00 | 55.46% | 17:00 | 65.16% | 18:00 | 51.48% | 19:00 | 61.15%
| 야간 | 23:10 | 55.27% | 24:20 | 52.97% |  |  | 0:50 | 46.12% | 1:30 | 61.11%
2026-07-15 | 오전 | 7:30 | 49.18% | 8:40 | 55.8% |  |  | 9:20 | 49.28% | 10:30 | 69.93%
| 오후 | 15:00 | 60.8% | 16:00 | 53.62% |  |  | 17:00 | 47.53% | 18:00 | 64.69%
| 야간 | 23:10 | 52.32% | 1:20 | 56.85% |  |  | 3:00 | 48.76% | 4:30 | 66.27%
2026-07-16 | 오전 | 7:30 | 55.48% | 8:40 | 54.85% |  |  | 9:20 | 52.84% | 10:30 | 62.85%
오후
| 야간 | 23:10 | 54.65% | 0:30 | 54.33% |  |  | 1:30 | 52.57% | 3:00 | 62.44%
2026-07-17 | 오전 | 7:40 | 61.4% | 8:30 | 55.77% |  |  | 9:40 | 55.01% | 10:20 | 63.77%
| 오후 | 15:40 | 60.6% | 16:40 | 55.23% |  |  | 16:50 | 55.55% | 18:00 | 62.92%
| 야간 | 23:10 | 62.35% | 0:10 | 60.23% |  |  | 1:10 | 54.7% | 2:10 | 62.7%
2026-07-18 | 오전 | 7:40 | 60.81% | 8:30 | 59.84% |  |  | 9:20 | 51.75% | 10:40 | 64.68%
| 오후 | 15:30 | 64.85% | 16:20 | 63.85% |  |  | 17:40 | 55.48% | 18:20 | 63.85%
| 야간 | 23:10 | 62.96% | 4:00 | 62.19% | 4:50 | 64.58% | 0:30 | 59.18%
2026-07-19 | 오전 | 7:40 | 64.8% | 8:20 | 59.08% | 9:20 | 64.85% | 10:30 | 55.51%
| 오후 | 15:30 | 65.82% | 16:20 | 66.48% | 17:30 | 62.85% | 18:20 | 61.85%
| 야간 | 23:10 | 62.5% | 0:10 | 56.42% | 0:50 | 65.66% | 1:30 | 57%
2026-07-20 | 오전 | 7:30 | 68.05% | 8:30 | 59.5% | 9:30 | 66.89% | 10:30 | 56.39%
| 오후 | 15:10 | 67.88% | 16:50 | 58.92% |  |  | 18:20 | 55.37% | 19:40 | 66.14%
| 야간 | 23:10 | 64.08% | 0:20 | 58.7% |  |  | 1:20 | 55.23% | 2:30 | 63.68%
2026-07-21 | 오전 | 7:30 | 60.28% | 8:30 | 60.95% |  |  | 9:30 | 55.5% | 10:30 | 65.26%
| 오후 | 15:10 | 62.47% | 16:50 | 59.38% |  |  | 18:40 | 57.85% | 20:00 | 64.88%
| 야간 | 23:10 | 63.12% | [6 empty] | 1:20 | 68.41%
2026-07-22 | 오전 |  |  |  |  | 7:30 | 70.08% |  |  | 8:30 | 69.82%
| 오후 |  |  |  |  | 15:30 | 71.28% |  |  | 16:30 | 70.39%
| 야간 |  |  |  |  | 23:10 | 70.54% |  |  | 1:10 | 70.14%
2026-07-23 | 오전
오후
| 야간 | 23:10 | 56.19% | 0:20 | 58.28% |  |  | 1:20 | 57.14%
2026-07-24 | 오전 | 7:30 | 54.56% | 8:30 | 54.06% |  |  | 9:30 | 53.84%
| 오후 | 15:10 | 56.87% | 16:10 | 55.43% |  |  | 17:50 | 54.55%
| 야간 | 23:00 | 57.2% | 0:30 | 56.84% |  |  | 2:10 | 57.29%
2026-07-25 | 오전 | 7:20 | 56.18% | 9:00 | 56.27% |  |  | 11:20 | 59.88%
| 오후 | 15:30 | 59.33% | 16:30 | 57.07% |  |  | 17:50 | 49.38% | 19:00 | 63.7%
| 야간 | 23:00 | 58.81% | 0:30 | 56.19% |  |  | 1:30 | 54.31% | 2:10 | 62.98%
2026-07-26 | 오전 | 7:30 | 54.44% | 8:10 | 54.79% |  |  | 9:00 | 52.45% | 9:40 | 62.11%
| 오후 | 15:10 | 59.37% | 16:00 | 61.75% | 20:00 | 65.77% | 17:20 | 54.28% | 18:10 | 62.96%
| 야간 | 23:00 | 60.22% | 0:00 | 61.73% | 1:00 | 60.74% | 2:00 | 60.26% | 3:00 | 68.94%
2026-07-27 | 오전 | 7:10 | 62.57% | 8:40 | 63.47% | 9:20 | 66.5% | 11:00 | 61.48% | 13:10 | 65.22%
| 오후 | 15:10 | 64.4% | 16:00 | 62.06% | 17:40 | 66.47% | 17:00 | 49.69% | 18:30 | 64.23%
| 야간 | 23:00 | 64.55% | 0:00 | 63.23% | 1:00 | 66.77% | 2:00 | 50.11% | 3:00 | 64.59%
2026-07-28 | 오전 | 7:30 | 68.68% | 8:50 | 59.27% | 10:10 | 62.76% | 11:50 | 66.59% | 13:20 | 63.88%
| 오후 | 15:30 | 72.85% |  |  | 16:20 | 68.48% |  |  | 17:30 | 64.58%
| 야간 |  |  |  |  | 23:00 | 69.01% |  |  | 0:00 | 70.46%
2026-07-29 | 오전 |  |  |  |  | 10:10 | 69.91% |  |  | 13:20 | 68.74%
오후
야간
2026-07-30 | 오전 | 9:30 | 53.28% | 10:40 | 55.85% |  |  | 11:40 | 53.41%
| 오후 | 15:00 | 61.66% | 16:00 | 56% |  |  | 17:00 | 53.23%
| 야간 | 23:00 | 60.26% | 0:00 | 55.62% |  |  | 1:00 | 54.48%
2026-07-31 | 오전 | 8:00 | 50.34% | 8:40 | 54.02% |  |  | 10:00 | 55.19%
| 오후 | 15:30 | 48.85% | 16:20 | 49.85% |  |  | 17:30 | 48.24%
| 야간 | 22:10 | 46.92% | 0:30 | 52.48% |  |  | 2:00 | 46.55%